**Dlažba okolo kašny na náměstí v Trhové Kamenici**

Odebrání části hlíny cca 38 m3…………………………………………………………………………………

Odvoz hlíny…………………………………………………..………………………………………………………….

Uložení hlíny…………………………………………………………………………………………………………….

Zhutnění podloží 190 m2………………………………………………………………………………………….

Drenáž……………………………………………………………………………………………………………………….

Drť 32/63 46 tun……….…………………………………………………………………………………………….…

Drť 0/32 15 tun……………………………………………………………………………………………………………

Drť 0/4 25 tun……………………………………………………………………………………………………………..

Kostka 8/10 45tun……………………………………………………………………………………………………….

Usazení obrubových kostek (máme svoje) cca 40 bm………………………………………………..

Montáž kostek …………………………………………………………………………………………………………….

Litinová stromová mříž 140x140cm…………………………………………………………………………...

 Cena celkem bez DPH………………………………………….

 DPH 21%....................................

 **Cena celkem s DPH 21 %......................................**