Odpovědi na otázky č.2
k akci „Stavební úpravy nebytových prostor a vznik podporovaného bydlení“

(doplněný výkres a výkaz výměr jsou k dispozici u kontaktní osoby – David Plíštil, dotace@snadno.eu)

- Jaká je hloubka zateplení soklu+tl. Soklu – různé hodnoty z souhrn tech. zprávy a technické zprávy. - zateplení je dle auditu, rozpočtu a souhrné zprávy 50mm

- Ve výkazu výměr je uvedena střešní krytina z modifikovaných pásů v technické zprávě z pálené či betonové tašky, která z uvedených možností platí? V případě, že by střešní krytina byla dle technické zprávy, chybí položka dodávky a montáže laťování. - střešní krytina bude lehká na bednění, nikoliv z pálené či betonové krytiny

- Žádáme o doplnění stávajícího řezu objektu, zejména z důvodu demontáže stáv. střešní kce. - při vyzvednutí dokumentace u investora v tištěné podobě jsou stávající půdorysy i řez k dispozici

- Klempířské prvky jsou v tech. zprávě uvedeny z natřeného alu plechu, ve výkazu výměr je Cu, která z uvedených možností platí. Dále výkaz výměr neobsahuje položku vnějších parapetů, kde je máme ocenit? - oplechování bude dle výkazu výměr, vnější parapety nacenit k oknům

- Ve výkazu výměr je uvedena vápenná omítky štuková – jedná se o omítku aplikovanou na pórobeton, kde by měla být použito potažení perlinkou vtlačenou do tmele+ štuková omítka. Otázka zní, zda neocenit lepidlo s perlinkou? - částečně se jedná o opravu stávajících omítek a z většiny nových do tmele, prosím cenu nacenit jednou cenou oba druhy - perlinka do tmele + štuk

- V detailu 12 a řezu objektu je uvedeno snížení stropu deskami SDK

12,5 mm ve výkazu výměr je tl. 15 mm, která z uvedených možností platí? - ve výkazu výměr je jak 12,5 tak 15mm. jedná se podhledy a krov je z 12,5mm, úniková chráněná cesta je z 15mm

- Jaká má být tloušťka zvukové izolace nad SDK. – v detailu 12 je uvedeno 100 mm, ve výkazu výměr 60 mm, co z tohoto platí? - platí 60mm

- Jaká má být tloušťka tepelné izolace nad posledním podlažím. – v detailu 13 je uvedeno celkem 300 mm, ve výkazu výměr položka o této tloušťce naprosto chybí. - 300mm ve výkazu výměr to je dáno v m3

- Položka 17 rozpočtu „1Zatepleni a nizkoemisni zdroj OPZP slepy“ by dle popisu „Doplňky KZS, rohová lišta s tkaninou, APU lišty“ měla obsahovat veškeré profily pro KZS vyjma zakládací lišty, tzn. APU lišty, rohové lišty (včetně rohových lišt kolem oken), parapetní lišty. - vše zahrnout do KZS

Celková výměra pak činí 611 m. Žádáme o přepočet, případně objasnění. - tento objekt je spolufinancován ze dvou operačních programů, proto plocha je nižší, jedná se o zateplení 1a 2 patra v tomto rozpočtu

- Jaká bude povrchová úprava rámů výplní otvorů a součinitel prostupu tepla hliníkových dveří, u něhož je dosažení celkového součinitele 1,2 na plochu neúčelné? - povrchová úprava. odstín, není nikde specifikován, jedinou podmínkou je dosažení celkového součinitele tepla 1,2, což hliníkovým profilem docílit lze

- Ve výkazu výměr je uvedeno množství 187 m2 pro bourání příček tl.

100 a 150 mm, v technické zprávě je oproti tomuto uvedeno v bouracích pracích probourání zdiva mezi stávající kotelnou a knihovnou, dále je uvedeno, že dojde k nepatrným vnitřním úpravám v nenosném zdivu, což je v rozporu s výměrou. Co z uvedeného tedy platí? Z těchto důvodů žádáme o doplnění výkresu bouracích prací. - dojde k bouracím pracem dle rozpočtu, v celkové stavbě je to nepatrný zásah, stačí porovnat stávající a nový stav, okamžitě viditelné bourací práce, zejména v 2NP

- Ve výkazu výměr chybí položky pro provedení izolace za studena hydroizolační stěrkou v koupelnách a na WC – nebude se provádět? - hydroizolace nebyla požadována v těchto prostorách

- V popisu položek týkajících se obkladů je uveden rozměr 150x150 a ve specifikaci 200x200, která z uvedených možností platí, dále s jakým barevným řešením se počítá , z důvodu ocenění dodávky obkladů. - rozměr obkladu není směrodatný ani jeho barevnost, nacenit prosím standard v I. jakosti obkladů

- Ve výkazu výměr jsem nenašel položky pro dodávku a montáž zárubní či případná jejich specifikace. Zda budou obložkové či ocelové (+nátěr). - cenu zárubní prosím zahrnout do ceny dveří interiérových sčetně kování, jedná se o obložky dýhované v odstínu jako dveře

- V pracích HSV a většiny prací PSV chybí položky pro přesuny hmot.- přesun hmot - doplněno v novém výkazu

- Ve výkresové části PD je v tabulce místností uvedena povrchová úprava stropů. V řezu a TZ u je uvedeno snížení podhledu z SDK. Která z uvedených možností platí? Dále je otázkou výměra nových omítek, která je dvojnásobkem nových příček, případně zdiva, nejedná se o opravu omítek. Plocha příček a zdiva činí 479 m2. Při provedení omítek z obou stran je výměra 958 m2. Ve výkazu výměr je uvedeno množství 1717m2. - strop bude snížen podhledem z SDK. Plocha nových omítek je řešena jako jednovrstvá - perlina do tmelu, na tuto vrstvu štuk, celkové plochy omítek jsou 1717m2

Žádáme o objasnění.

- V doplněném rozpočtu z 11.5.2012 jsou stavební oddíly PSV, které byly již obsaženy v rozpočtu zateplení. Jmenovitě potrubí měděné mělo v rozpočtu zateplení celkovou délku 335 m, v rozpočtu doplněném z 11.5.

je délka 490m. Předpokládáme, že stavební oddíly doplněného rozpočtu nahrazují ty původní, což nebylo nikde zmíněno nebo se mýlíme? - ano oddíly doplněné nahrazují ty původní

- Žádáme o alespoň geometrický náčrt rampy pro imobilní a základní technické údaje. - přiloženo v .pdf souboru

- V technické zprávě je uvedena jako jedna z možností provedení minerální omítky na SDK případně malbu. Co z toho máme ocenit? -malbu

- Ve výkazu výměr zemních prací chybí položka pro odvoz přebytečného výkopku do 1 km. - výkopek bude uložen hned vedle stavby a bude později použit na vyspádování terénu, proto není ve výkazu

- Ve výkazu výměr chybí položka demontáže stávajících dveří.- demontáž zahrnuta v bourání konstrukcí zdiva

- Ve výkazu výměr chybí položky pro montáž, pronájem a demontáž lešení pro provedení KZS, položka pro provedení zakrytí výplní otvorů při provádění minerální omítky a očištění stávající omítky před provedením KZS  - nově doplněno v "Doplnění ze dne 15.05." Předchozí doplnění je duplicitní, omytí stávající omítky i zakrývání výplní nacenit v KZS

- V projektu zcela chybí odvětrání digestoří, WC a koupelen. Ani projekt elektroinstalací toto neřeší. S odvětráním jednotlivých místností se nepočítá? - kanalizace bude odvětrána nad střešní plášť, WC a koupelna bude odvětráno nuceně v podhledu, doplněno ve výkazu, digestoř bude mít aktivní filtr, dle dřívějšího doplnění výkazu

- Budou se rozvody UT zasekávat či nikoliv? V případě, že ne, chybí položky nátěru, v případě, že ano, chybí položka tepelné izolace potrubí, která na rozvodech vody chybí rovněž. - potrubí se bude zasekávat, položka je uvedená díl 772

- Ve výkazu výměr naprosto chybí malby. - nově doplněno v "Doplnění ze dne 15.05." Předchozí doplnění je duplicitní

1) výkres ÚT č. 1.13 - je zde poznámka,že se neuvažuje o jakémkoliv zákroku do stávajících instalací v 1.NP. Proč jsou tedy rozvody a otopná tělesa započtena v položkovém rozpočtu ? - v dokumentaci bohužel tato poznámka zůstala omylem

2) otopná tělesa :

- pol.rozp."Multifunkční centrum" obsahuje ř.29,31, 33-36 pro 48 ks otopných těles typu Klasik 20-1200/550

- pol.rozp. "Vybudování podporovaného bydlení" obsahuje ř.53,55 a 56 pro 69 ks otopných těles typ 22 výšky 500

- pol.rozpočet "Doplnění č.1" obsahuje ř.28-34 pro 53 ks otop.těles různých velikostí - toto jediné odpovídá dodaným novým výkresům č.1.13, 1.14 a 1.15.

Proč nebyly počty 48 resp.69 ks v předchozích rozpočtech odstraněny tak, aby se nejednalo o duplicitu (případně by měl být celkový počet rozdělen dle financování)? V PD jsou otopná tělesa označena MM (= středové připojení bez integrovaného ventilu) - co platí ? Ani jeden typ se nevyrábí ve výšce 550 (bude výška 500 nebo 600?)resp.950 (bude výška 900?). - rozpočety byly udělány na dva dotační tituly proto duplicita. Tak jak si žádají dotační tituly.  V prováděcí dokumentaci zaslané elektronicky jsou uvedeny otopná tělesa bez názvu jen jejich rozměr, MM je překlep, rozměr těles je uveden v metrech, radiátory těchto rozměrů jsou

3) kotle a exp.nádoby:

- pol.rozp."Multifunkční centrum" obsahuje ř.21 - D+M kond.kotle o výkonu 3,8-13 kW v počtu 3 ks a ř. 23 - exp.nádoba v počtu 3 ks

- pol.rozp."Vybudování podpor.bydlení" obsahuje ř.48a 52 - montáž a dodávka 1 ks kond.kotle o výkonu do 52 (resp.80) kW a ř.54 - exp.nádoba 1 ks

Nejedná se zde také o duplicitu (jeden kotel navíc v "Multifunkčím centru")? Součet výkonů těles popsaných na výkrese č. 1.13 (při neznámém teplot.spádu) pro okruhy jednotlivých kotlů je 5817W pro knihovnu a 19731W pro hasiče - proč je požadovaný kotel pouze do výkonu 13kW? Součet výkonů těles pro kotel ve 2.NP je 48476W - není nám znám kondenzační kotel takového výkonu s možností průtokového ohřevu TUV, bude kotel se zásobníkem? Resp. jak velký bude tento zásobník? - jednotlivé radiátory jsou počítány na objem místnosti, nikdy dle auditu není počítáno s vytápěním všech prostor najednou, proto kapacita kotlů takováto, vše vychází z energetického auditu. "Vybudování podporového bydlení" bylo vypracováno před "Multifunkční centrum" proto je uvedeno výkon do 52, resp.80 kW, Kotle musí být navrženy dle energetického auditu

4) rozvody ÚT

- pol.rozp."Multifunkční centrum" ř.25-27 obsahují potrubí CU d 15-22 v celkovové výměře 335m

-pol.rozp."Vybudování podpor.bydlení" ř.49 obsahuje rozvody ÚT vč.izolací v neznámé výměře (1 soubor)

- pol.rozp."Doplnění č.1" ř.23-25 obsahuje potrubí CU d 18-28 v celkové výměře 490m

Nejedná se zde také o duplicitu? A také v odpovědích na první připomínky bylo sděleno, že potrubí bude vedeno u podlahy bez izolací, proč jsou tedy rozvody v souboru uvedeny s izolací? - též duplicita, nacenit pouze doplnění, kde jsou všechny rozvody s izolací i bez izolace, tak jak to má být

5) v pol.rozp. "Vybudování podpor.bydlení" ve uveden ř.51 - Hydrantové systémy - 3 ks. V PD ale nejsou nikde zakresleny, budou tedy stávající a tato položka je nadbytečná? - vše toto je uvedeno v PBŘ

6) Nikde není uveden přívod plynu pro kotel ve 2.NP (pro 10 bytů). Jak se toto bude řešit? - nově doplněno v "Doplnění ze dne 15.05." Předchozí doplnění je duplicitní

Kudy vedou rozvody plynu  a jaké jsou výměry přípojek plynu. - viz doplněný rozpočet ze dne 15.05.

jaké jsou výměry trubkování pro elektro - trubkování neuvažováno. Internet i televize samostatně až nájemník bytu